|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cours Thermique |  |  |
|  | Champs Commun | Cours 01 | Terminale |

# Introduction

L’objectif de cette séquence est d’étudier la manière dont est transmise l’énergie de manière à optimiser l’efficacité des systèmes. L’énergie est présente sous plusieurs formes, nous nous intéresserons plus particulièrement ici à l’énergie Thermique.

# Les notions de la thermique

  - La chaleur

La chaleur est l’énergie liée à l’agitation des molécules constituant la matière.

Cette agitation 					, et la chaleur est reliée à l’énergie fournie ou reçue lors de la modification de l’état de la matière.

Deux modifications d’état sont à distinguer :

- L’augmentation de température associée à la chaleur sensible.

- m la masse de matière [kg]

- Cp la chaleur spécifique ou capacité calorifique massique [J/(kg.K)]

- ΔT la variation de température subie [K]

- Le changement de phase associé à la chaleur latente [L].

- L [J/kg] la chaleur latente associée au changement de phase - m la masse de matière [kg]

  - La température

- La température se

Il existe différentes échelles pour exprimer la température, voici les principales :

-	Le degré Celsius (°C)

-	Le kelvin (K)

-      Le degré fahrenheit (°F)

# Modes de transfert de chaleur

La chaleur passe naturellement de zones chaudes aux zones froides, en utilisant essentiellement quatre modes de transport :

  - Conduction

Transmission 						 de l’agitation moléculaire par chocs entre molécules

Φ:

λ:

e :  la distance entre les deux points considérés [m]

S :  surface de contact [m²]

T1 et T2 :  température des points en [K]

  - Convection

Transport de chaleur par transport (naturel ou forcé) de matières chaudes vers une zone froide ou vice versa.

Φ:

hc:

e :  la distance entre les deux points considérés [m]

S :  surface de contact [m²]

T1 et T2 :  température des points en [K]

  - Rayonnement

Transport de chaleur par émission et absorption de rayonnement électromagnétique par les surfaces des corps. 						 (car à vitesse de la lumière dans le vide soit 3.10^8 [m/s]) sans contact (propagation dans le vide possible).

Φ:

ε:

σ:

S :  surface de contact [m²]

T1 et T2 :  température des points en [K]

# Résistance thermique

  - La résistance thermique par conduction

λ :

e :

  - La résistance thermique par convection

h :

  - Coefficient de transmission surfacique

  - Résistance thermique totale : Rt

La résistance thermique totale d'un élément exprime

Rth=

# Le flux thermique

Est le flux traversant une paroi de surface S, de résistance thermique Rth située entre 2 locaux dont les températures sont respectivement Tc et Tf

ϕ=

  - La densité de flux thermique φ …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Φ=

# Le confort thermique

Le confort thermique peut se définir ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Tconf=

# Application

Exercice 01 :

-Déterminez la densité de flux thermique  (flux surfacique) perdu par la paroi suivante :

On suppose qu'il s'agit d'un appartement de 70 m² situé dans les étages (avec aucune perte par le plancher ni par le plafond) et présentant un contact avec l'extérieur de 17 m de long (on néglige l'effet des fenêtres ou portes fenêtres et les ponts thermiques) et de 2,7 m de hauteur.

-Calculer la puissance totale du dispositif de chauffage qu'il faut installer afin de maintenir la température intérieure à 20°C.

On isole les parois donnant sur l'extérieur à l'aide d'un polystyrène de 10 cm d'épaisseur placé sur l'extérieur (diminution des ponts thermiques).

-	Déterminer la résistance thermique de l'ensemble béton et polystyrène.

-	Déterminer la puissance de chauffage nécessaire afin de maintenir la température ambiante à 20°C dans ces nouvelles conditions ?

Exercice 2 :

Soit un vitrage simple d’épaisseur e = 5 mm, de coefficient de conductibilité λ = 1,15 W/(m.K).

La température de surface du vitrage intérieure est i =22 °C, la température de surface du vitrage extérieure e = 10 °C.

-	 Réaliser un schéma explicatif.

-	 Calculer la résistance thermique du vitrage d’une surface de S = 10 m².

-	 Déterminer le flux thermique  dissipé à travers la paroi d’une surface de S = 10 m².

-	 Réaliser le schéma pour une vitre double vitrage d’épaisseurs (everre = 5 mm et eArgon = 8 mm).

-	 En déduire l’expression de la résistance totale.

-Calculer sa valeur sachant que Argon = 0,01772 W/(m.K).

-Déterminer le flux thermique nécessaire au maintien d'une température intérieure de 20°C

-Conclure sur la nécessité de bien étudier l'isolation d'un habitat.